|  |  | ### Глава администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области _______________Т.Н. Рыбакова ______________________ 2017г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на разработку дизайн - проекта парковой зоны с установкой памятника воинам, погибшим в 1941-1945г.г.

в с. Легостаево, Искитимского района, Новосибирской области

| № п/п |  | Перечень основных данных и требований |  | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Основание для проектирования |  | Муниципальная программа формирования современной городской среды на 2018÷2022г.г. |
| 2. |  | Стадийность проектирования |  | Дизайн – проект |
| 3. |  | Особые условия |  | - Территория парка находится на территории с. Легостаево на месте существовавших жилых домов усадебного типа. В настоящее время территория частично засажена деревьями хвойных пород. - Предполагается в парк перенести памятник воинам, погибшим в 1941-1945г.г., т.к. существующее место расположения не соответствует требованиям доступности. - Разработку документации вести в границах кадастрового участка представленного Заказчиком, на участке ограниченном ул. Советская, ул. Кооперативная, зданием почты и проездом к частным домам. |
| 4. |  | Основные требования к функциональному содержанию |  | Объект является территорией общего пользования и функционально предполагается использовать в 2-х направлениях: - зона рекреационная (место тихого отдыха); - зона памятника (памятник с прилегающей территорией необходимой для проведения торжественных мероприятий). |
| 5. | Основные требования к архитектурно – планировочному решению. |  | Разработать генеральный план парка увязав его планировку с прилегающей территорией. Генеральный план должен включать в себя следующие функциональные зоны: а) зона памятника, обеспечивающая размещение памятника на постаменте, доски памяти с перечнем фамилий, площадку перед памятником для проведения ритуальных мероприятий, озеленение с устройством кустарниковых площадок, газонов и цветников. б) зона тихого отдыха и прогулок в объёме пешеходных дорожек, крытые беседки и навесы, малые архитектурные формы. Предусмотреть озеленение с учётом ранее высаженных хвойных деревьев. в) предусмотреть парковочный карман со стороны второстененной улицы.. г) предусмотреть ограждение парка. |  |
| 6. |  | Характеристика инженерного оборудования территории |  | - Предусмотреть водоотведение с территории в в места пониженного рельефа. - Предусмотреть наружное освещение территории с подсветкой памятника. |
| 7. |  | Указание о составе проекта. |  | 7.1. В составе проекта выполнить: а) пояснительную записку, б) ситуационный план, в) генплан, озеленение в М1:500, г) эскизную часть в формате 3Д (3видовые точки), д) разбивочный чертёж планировки в М1:500, е) посадочный и разбивочный чертеж озеленения в М1:500, ж) вертикальную планировку: план дорожных покрытий в М1:500, з) инженерное оборудование территорий (наружное освещение, водостоки), и) малые архитектурные формы, к) сметную часть. |
| 8. |  | Требования к сметам |  | 9.1. Стоимость строительства рассчитать по ФЭРам в текущих и базисных ценах. |
| 9. |  | Требования по представлению проектной и рабочей документации |  | Графическая и текстовая часть передаётся заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, электронная версия на СД – диске в формате ПДФ |

Задание согласовано

ООО «Архпроектсервис»

Главный инженер проекта					В.С. Скударнов